## 見出し
構造関係規定チェックリスト
ⅠA | １/2以下増築（構造上一体） 【既存】耐力壁を釣合いよく配置 【増改築】現行の仕様規定に適合
ⅠB | １/2以下増築（構造上一体） 構造計算によって構造耐力上安全であることを確認する場合
ⅠC | １/2以下増築（構造上一体） 【既存】基礎を補強 【増改築】現行の仕様規定に適合
ⅡA | １/2以下増築（構造上分離） 【既存】耐力壁を釣合いよく配置 【増改築】現行の仕様規定に適合
ⅡB | １/2以下増築（構造上分離） 【既存】耐震診断基準又は新耐震基準に適合 【増改築】現行の仕様規定に適合
ⅡC | １/2以下増築（構造上分離） 構造計算によって構造耐力上安全であることを確認する場合
ⅡD | １/2以下増築（構造上分離） 【既存】耐震診断基準又は新耐震基準に適合 【増改築】構造計算によって安全性を確かめる場合
ⅡE | １/2以下増築（構造上分離） 【既存】基礎を補強 【増改築】現行の仕様規定に適合
Ⅲ | １/２０以下かつ５０ ㎡以内 （構造上一体となるか、又は独立するかを問わない） 既存部分の危険性を増大させずに増改築をおこなう場合
ⅣA | 規模制限無し増築（構造上一体） 【建築物全体】構造計算によって、 構造耐力上安全であることを確認する
ⅣB | 規模制限無し増築（構造上分離） 【既存】構造計算によって、構造耐力上安全であることを確認する 【増改築】現行の基準に適合させる
既存不適格調書
現況の調査書

## 2分の1以下増改築（構造上一体）
構造関係規定チェックリスト（小規模木造建築物） |  |  |  |  | 【資格】 |  | 級建築士 | （ ）登録第 号
１/2以下増改築（構造上一体） |  |  |  |  | 【氏名】 |  |  |  | ㊞
□ | 【既存】耐力壁を釣合いよく配置 【増改築】現行の仕様規定に適合 | [9 empty] | ⅠA
| 構造関係規定 |  |  | 内容 | 適用範囲 |  | チェック |  |  | 提出図面
[5 empty] | 既存部分 | 増築部分
| 耐久性等関係規定 | 令37条 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | ○ | ○ | □腐朽等しにくい材料 □防腐等措置
|  | 令38条１項 | 基礎の種別 | 基礎の種別 |  |  | □布基礎 □べた基礎 □その他
|  | 令38条５項 | 基礎ぐい | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令38条６項 | 木ぐい | 常水面に対する木ぐいの高さ |  |  | □該当なし □該当（□常水面下 □その他）
|  | 令39条１項 | 屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材等が脱落しないための措置 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令41条 | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 |  |  | □欠点無し
|  | 令49条１項 | 外壁内部等の防腐措置等 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の仕様 |  |  | □防水紙使用 □その他
|  | 令49条２項 | 同上 | 柱、筋かい及び土台の地面から１ｍ以内の部分の防腐・防蟻措置等 |  |  | □防腐等措置 □腐朽等しにくい材料
| その他の仕様規定 | 令38条２・３項 | 基礎の構造方法 | 異種構造の併用禁止・平12年建告第1347号の構造方法による基礎 | ー | ○ |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条２項 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令42条 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | ○ |  |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み | ー |  | □欠込み無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込み無し □補強有
|  | 令46条１・４項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の配置 | ○ |  |  |  |  | 壁量計算書・壁量計算に必要な図面
|  | 令46条３項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打ち材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □ その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 平12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | ー |  |  |  |  | 金物リスト・平面図
□ | 構造計算によって構造耐力上安全であることを確認する場合 | [9 empty] | ⅠB
| 構造関係規定 |  |  | 内容 | 適用範囲 |  | チェック |  |  | 提出図面
[5 empty] | 既存部分 | 増築部分
| 耐久性等関係規定 | 令37条 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | 建築物全体について ○ |  | □腐朽等しにくい材料 □防腐等措置
|  | 令38条１項 | 基礎の種別 | 基礎の種別 |  |  | □布基礎 □べた基礎 □その他
|  | 令38条５項 | 基礎ぐい | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令38条６項 | 木ぐい | 常水面に対する木ぐいの高さ |  |  | □該当なし □該当（□常水面下 □その他）
|  | 令39条１項 | 屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材等が脱落しないための措置 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令41条 | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 |  |  | □欠点無し
|  | 令49条１項 | 外壁内部等の防腐措置等 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の仕様 |  |  | □防水紙使用 □その他
|  | 令49条２項 | 同上 | 柱、筋かい及び土台の地面から１ｍ以内の部分の防腐・防蟻措置等 |  |  | □防腐等措置 □腐朽等しにくい材料
| その他の仕様規定 | 令38条２・３項 | 基礎の構造方法 | 異種構造の併用禁止・平12年建告第1347号の構造方法による基礎 | ー | ○ |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条２項 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令42条 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み |  |  | □欠込み無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込み無し □補強有
|  | 令46条１・４項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の配置 | [5 empty] | 壁量計算書・壁量計算に必要な図面
|  | 令46条３項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打ち材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □ その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 平12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | [5 empty] | 金物リスト・平面図
| 法２０条第２号イ後段・３号イ後段 |  | 地震に係る構造計算 | 許容応力度計算等 | 建築物全体について ○ |  |  |  |  | 構造計算書
| 令８２条１号～３号 |  | 地震以外に係る構造計算 | 許容応力度計算等 | [5 empty] | 構造計算書
□ | 【既存】基礎を補強 【増改築】現行の仕様規定に適合 | [9 empty] | ⅠC
| 構造関係規定 |  |  | 内容 | 適用範囲 |  | チェック |  |  | 提出図面
[5 empty] | 既存部分 | 増築部分
| 耐久性等関係規定 | 令37条 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | ○ | ○ | □腐朽等しにくい材料 □防腐等措置
|  | 令38条１項 | 基礎の種別 | 基礎の種別 | ー |  | □布基礎 □べた基礎 □その他
|  | 令38条５項 | 基礎ぐい | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令38条６項 | 木ぐい | 常水面に対する木ぐいの高さ |  |  | □該当なし □該当（□常水面下 □その他）
|  | 令39条１項 | 屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材等が脱落しないための措置 | ○ |  |  |  |  | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令41条 | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 |  |  | □欠点無し
|  | 令49条１項 | 外壁内部等の防腐措置等 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の仕様 |  |  | □防水紙使用 □その他
|  | 令49条２項 | 同上 | 柱、筋かい及び土台の地面から１ｍ以内の部分の防腐・防蟻措置等 |  |  | □防腐等措置 □腐朽等しにくい材料
| その他の仕様規定 | 令38条２・３項 | 基礎の構造方法 | 異種構造の併用禁止・平12年建告第1347号の構造方法による基礎 | ー | ○ |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条２項 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | ○ |  |  |  |  | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令42条 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み |  |  | □欠込み無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込み無し □補強有
|  | 令46条１・４項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の配置 | [5 empty] | 壁量計算書・壁量計算に必要な図面
|  | 令46条３項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打ち材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □ その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 平12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | [5 empty] | 金物リスト・平面図
| H17国交告566号第２第一号・二号 |  | 基礎の種別 | 既存の基礎の種別、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度 | ○ | － |  |  |  | 基礎詳細図
| H17国交告566号第２第三号・四号 |  | 基礎の補強 | 基礎の補強の方法 | [5 empty] | 基礎詳細図

## 2分の１以下増改築（構造上分離）
構造関係規定チェックリスト（小規模木造建築物） |  |  |  |  | 【資格】 |  | 級建築士 | （ ）登録第 号
１/2以下増改築（構造上分離） |  |  |  |  | 【氏名】 |  |  |  | ㊞
□ | 【既存】耐力壁を釣合いよく配置 【増改築】現行の仕様規定に適合 | [9 empty] | ⅡA
| 構造関係規定 |  |  | 内容 | 適用範囲 |  | チェック |  |  | 提出図面
[5 empty] | 既存部分 | 増築部分
| 耐久性等関係規定 | 令37条 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | ○ | ○ | □腐朽等しにくい材料 □防腐等措置
|  | 令38条１項 | 基礎の種別 | 基礎の種別 |  |  | □布基礎 □べた基礎 □その他
|  | 令38条５項 | 基礎ぐい | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令38条６項 | 木ぐい | 常水面に対する木ぐいの高さ |  |  | □該当なし □該当（□常水面下 □その他）
|  | 令39条１項 | 屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材等が脱落しないための措置 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令41条 | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 |  |  | □欠点無し
|  | 令49条１項 | 外壁内部等の防腐措置等 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の仕様 |  |  | □防水紙使用 □その他
|  | 令49条２項 | 同上 | 柱、筋かい及び土台の地面から１ｍ以内の部分の防腐・防蟻措置等 |  |  | □防腐等措置 □腐朽等しにくい材料
| その他の仕様規定 | 令38条２・３項 | 基礎の構造方法 | 異種構造の併用禁止・平12年建告第1347号の構造方法による基礎 | ー | ○ |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条２項 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令42条 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | ○ |  |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み | ー |  | □欠込み無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込み無し □補強有
|  | 令46条１・４項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の配置 | ○ |  |  |  |  | 壁量計算書・壁量計算に必要な図面
|  | 令46条３項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打ち材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □ その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 平12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | ー |  |  |  |  | 金物リスト・平面図
□ | 【既存】耐震診断基準又は新耐震基準に適合 【増改築】現行の仕様規定に適合 | [9 empty] | ⅡB
| 構造関係規定 |  |  | 内容 | 適用範囲 |  | チェック |  |  | 提出図面
[5 empty] | 既存部分 | 増築部分
| 耐久性等関係規定 | 令37条 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | ○ | ○ | □腐朽等しにくい材料 □防腐等措置
|  | 令38条１項 | 基礎の種別 | 基礎の種別 |  |  | □布基礎 □べた基礎 □その他
|  | 令38条５項 | 基礎ぐい | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令38条６項 | 木ぐい | 常水面に対する木ぐいの高さ |  |  | □該当なし □該当（□常水面下 □その他）
|  | 令39条１項 | 屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材等が脱落しないための措置 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令41条 | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 |  |  | □欠点無し
|  | 令49条１項 | 外壁内部等の防腐措置等 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の仕様 |  |  | □防水紙使用 □その他
|  | 令49条２項 | 同上 | 柱、筋かい及び土台の地面から１ｍ以内の部分の防腐・防蟻措置等 |  |  | □防腐等措置 □腐朽等しにくい材料
| その他の仕様規定 | 令38条２・３項 | 基礎の構造方法 | 異種構造の併用禁止・平12年建告第1347号の構造方法による基礎 | ー | ○ |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条２項 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令42条 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み |  |  | □欠込み無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込み無し □補強有
|  | 令46条１・４項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の配置 | [5 empty] | 壁量計算書・壁量計算に必要な図面
|  | 令46条３項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打ち材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □ その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 平12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | [5 empty] | 金物リスト・平面図
| 昭５６年時の仕様規定 | 令38条１・２項 | 基礎の安全性 | 構造耐力上安全な構造、異種構造の併用禁止 | ① | 既存部分は①又は②のいずれかを選択する |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令39条の２ | 屋上から突出する水槽等 | 屋上から突出する水槽等の地震その他の振動及び衝撃に対する安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令42条１項 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令42条２項 | 基礎の構造 | 一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の布基礎 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み |  |  | □欠込無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他（ )
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込無 □補強有り
|  | 令46条1・３項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の設置 | [5 empty] | 壁量計算書・平面図
|  | 令46条２項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 継手又は仕口のボルト締、かすがい打、込み栓打等による緊結 | [5 empty] | 継手仕口金物リストに示す
| 耐震改修促進法 H18国交告184・185号 |  | 耐震診断基準 |  | ② |  |  |  |  | 耐震診断計算書
| 令８２条１号～３号 |  | 地震以外に係る構造計算 | 許容応力度計算等（令46条4項壁量計算でも可） | ○ | ー |  |  |  | 構造計算書又は壁量計算書
□ | 構造計算によって構造耐力上安全であることを確認する場合 | [9 empty] | ⅡC
| 構造関係規定 |  |  | 内容 | 適用範囲 |  | チェック |  |  | 提出図面
[5 empty] | 既存部分 | 増築部分
| 耐久性等関係規定 | 令37条 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | ○ | ○ | □腐朽等しにくい材料 □防腐等措置
|  | 令38条１項 | 基礎の種別 | 基礎の種別 |  |  | □布基礎 □べた基礎 □その他
|  | 令38条５項 | 基礎ぐい | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令38条６項 | 木ぐい | 常水面に対する木ぐいの高さ |  |  | □該当なし □該当（□常水面下 □その他）
|  | 令39条１項 | 屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材等が脱落しないための措置 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令41条 | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 |  |  | □欠点無し
|  | 令49条１項 | 外壁内部等の防腐措置等 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の仕様 |  |  | □防水紙使用 □その他
|  | 令49条２項 | 同上 | 柱、筋かい及び土台の地面から１ｍ以内の部分の防腐・防蟻措置等 |  |  | □防腐等措置 □腐朽等しにくい材料
| その他の仕様規定 | 令38条２・３項 | 基礎の構造方法 | 異種構造の併用禁止・平12年建告第1347号の構造方法による基礎 | ー | ○ |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条２項 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令42条 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み |  |  | □欠込み無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込み無し □補強有
|  | 令46条１・４項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の配置 | [5 empty] | 壁量計算書・壁量計算に必要な図面
|  | 令46条３項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打ち材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □ その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 平12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | [5 empty] | 金物リスト・平面図
| 法２０条第２号イ後段・３号イ後段 |  | 地震に係る構造計算 | 許容応力度計算等 | ○ | ○ |  |  |  | 構造計算書
| 令８２条１号～３号 |  | 地震以外に係る構造計算 | 許容応力度計算等（令46条4項壁量計算でも可） | [5 empty] | 構造計算書
□ | 【既存】耐震診断基準に適合（新耐震基準に適合） 【増改築】構造計算によって安全性を確かめる場合 | [9 empty] | ⅡD
| 構造関係規定 |  |  | 内容 | 適用範囲 |  | チェック |  |  | 提出図面
[5 empty] | 既存部分 | 増築部分
| 耐久性等関係規定 | 令37条 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | ○ | ○ | □腐朽等しにくい材料 □防腐等措置
|  | 令38条１項 | 基礎の種別 | 基礎の種別 |  |  | □布基礎 □べた基礎 □その他
|  | 令38条５項 | 基礎ぐい | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令38条６項 | 木ぐい | 常水面に対する木ぐいの高さ |  |  | □該当なし □該当（□常水面下 □その他）
|  | 令39条１項 | 屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材等が脱落しないための措置 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令41条 | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 |  |  | □欠点無し
|  | 令49条１項 | 外壁内部等の防腐措置等 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の仕様 |  |  | □防水紙使用 □その他
|  | 令49条２項 | 同上 | 柱、筋かい及び土台の地面から１ｍ以内の部分の防腐・防蟻措置等 |  |  | □防腐等措置 □腐朽等しにくい材料
| その他の仕様規定 | 令38条２・３項 | 基礎の構造方法 | 異種構造の併用禁止・平12年建告第1347号の構造方法による基礎 | ー | ○ |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条２項 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令42条 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み |  |  | □欠込み無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込み無し □補強有
|  | 令46条１・４項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の配置 | [5 empty] | 壁量計算書・壁量計算に必要な図面
|  | 令46条３項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打ち材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □ その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 平12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | [5 empty] | 金物リスト・平面図
| 法２０条第２号イ後段・３号イ後段 |  | 地震に係る構造計算 | 許容応力度計算等 | ー | ○ |  |  |  | 構造計算書
| 令８２条１号～３号 |  | 地震以外に係る構造計算 | 許容応力度計算等（令46条4項壁量計算でも可） | [5 empty] | 構造計算書
| 昭５６年時の仕様規定 | 令38条１・２項 | 基礎の安全性 | 構造耐力上安全な構造、異種構造の併用禁止 | ① | 既存部分は①又は②を選択する |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令39条の２ | 屋上から突出する水槽等 | 屋上から突出する水槽等の地震その他の振動及び衝撃に対する安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令42条１項 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令42条２項 | 基礎の構造 | 一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の布基礎 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み |  |  | □欠込無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他（ )
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込無 □補強有り
|  | 令46条1・３項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の設置 | [5 empty] | 壁量計算書・平面図
|  | 令46条２項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 継手又は仕口のボルト締、かすがい打、込み栓打等による緊結 | [5 empty] | 継手仕口金物リストに示す
| 耐震改修促進法 H18国交告184・185号 |  | 耐震診断基準 |  | ② |  |  |  |  | 耐震診断計算書
□ | 【既存】基礎を補強 【増改築】現行の仕様規定に適合 | [9 empty] | ⅡE
| 構造関係規定 |  |  | 内容 | 適用範囲 |  | チェック |  |  | 提出図面
[5 empty] | 既存部分 | 増築部分
| 耐久性等関係規定 | 令37条 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | ○ | ○ | □腐朽等しにくい材料 □防腐等措置
|  | 令38条１項 | 基礎の種別 | 基礎の種別 | ー |  | □布基礎 □べた基礎 □その他
|  | 令38条５項 | 基礎ぐい | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令38条６項 | 木ぐい | 常水面に対する木ぐいの高さ |  |  | □該当なし □該当（□常水面下 □その他）
|  | 令39条１項 | 屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材等が脱落しないための措置 | ○ |  |  |  |  | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令41条 | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 |  |  | □欠点無し
|  | 令49条１項 | 外壁内部等の防腐措置等 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の仕様 |  |  | □防水紙使用 □その他
|  | 令49条２項 | 同上 | 柱、筋かい及び土台の地面から１ｍ以内の部分の防腐・防蟻措置等 |  |  | □防腐等措置 □腐朽等しにくい材料
| その他の仕様規定 | 令38条２・３項 | 基礎の構造方法 | 異種構造の併用禁止・平12年建告第1347号の構造方法による基礎 | ー | ○ |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条２項 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | ○ |  |  |  |  | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令42条 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み |  |  | □欠込み無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込み無し □補強有
|  | 令46条１・４項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の配置 | [5 empty] | 壁量計算書・壁量計算に必要な図面
|  | 令46条３項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打ち材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □ その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 平12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | [5 empty] | 金物リスト・平面図
| H17国交告566号第２第一号・二号 |  | 基礎の種別 | 既存の基礎の種別、地盤の長期に生ずる力に対する許容応力度 | ○ | － |  |  |  | 基礎詳細図
| H17国交告566号第２第三号・四号 |  | 基礎の補強 | 基礎の補強の方法 | [5 empty] | 基礎詳細図

## 20分の１以下増改築
構造関係規定チェックリスト（小規模木造建築物） | [5 empty] | 【資格】 |  | 級建築士 | （ ）登録第 号
１/20以下かつ５０㎡以内（構造上一体となるか、又は独立するかを問わない） | [5 empty] | 【氏名】 |  |  |  | ㊞
□ | 既存部分の危険性を増大させずに増改築を行う場合 | [9 empty] | Ⅲ
| 構造関係規定 |  |  | 内容 | 適用範囲 |  | チェック |  |  | 提出図面
[5 empty] | 既存部分 | 増築部分
| 耐久性等関係規定 | 令37条 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | ー | ○ | □腐朽等しにくい材料 □防腐等措置
|  | 令38条１項 | 基礎の種別 | 基礎の種別 |  |  | □布基礎 □べた基礎 □その他
|  | 令38条５項 | 基礎ぐい | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令38条６項 | 木ぐい | 常水面に対する木ぐいの高さ |  |  | □該当なし □該当（□常水面下 □その他）
|  | 令39条１項 | 屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材等が脱落しないための措置 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令41条 | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 |  |  | □欠点無し
|  | 令49条１項 | 外壁内部等の防腐措置等 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の仕様 |  |  | □防水紙使用 □その他
|  | 令49条２項 | 同上 | 柱、筋かい及び土台の地面から１ｍ以内の部分の防腐・防蟻措置等 |  |  | □防腐等措置 □腐朽等しにくい材料
| その他の仕様規定 | 令38条２・３項 | 基礎の構造方法 | 異種構造の併用禁止・平12年建告第1347号の構造方法による基礎 | ー | ○ |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条２項 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令42条 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み |  |  | □欠込み無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込み無し □補強有
|  | 令46条１・４項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の配置 | [5 empty] | 壁量計算書・壁量計算に必要な図面
|  | 令46条３項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打ち材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □ その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 平12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | [5 empty] | 金物リスト・平面図

## 面積制限無し増改築
構造関係規定チェックリスト（小規模木造建築物） |  |  |  |  | 【資格】 |  | 級建築士 | （ ）登録第 号
規模制限無し増改築（構造上一体） |  |  |  |  | 【氏名】 |  |  |  | ㊞
□ | 【建築物全体】構造計算によって、構造耐力上安全であることを確認する | [9 empty] | ⅣA
| 構造関係規定 |  |  | 内容 | 適用範囲 |  | チェック |  |  | 提出図面
[5 empty] | 既存部分 | 増築部分
| 耐久性等関係規定 | 令37条 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | 建築物全体について ○ |  | □腐朽等しにくい材料 □防腐等措置
|  | 令38条１項 | 基礎の種別 | 基礎の種別 |  |  | □布基礎 □べた基礎 □その他
|  | 令38条５項 | 基礎ぐい | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令38条６項 | 木ぐい | 常水面に対する木ぐいの高さ |  |  | □該当なし □該当（□常水面下 □その他）
|  | 令39条１項 | 屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材等が脱落しないための措置 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令41条 | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 |  |  | □欠点無し
|  | 令49条１項 | 外壁内部等の防腐措置等 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の仕様 |  |  | □防水紙使用 □その他
|  | 令49条２項 | 同上 | 柱、筋かい及び土台の地面から１ｍ以内の部分の防腐・防蟻措置等 |  |  | □防腐等措置 □腐朽等しにくい材料
| その他の仕様規定 | 令38条２・３項 | 基礎の構造方法 | 異種構造の併用禁止・平12年建告第1347号の構造方法による基礎 | ー | ○ |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条２項 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | ○ |  |  |  |  | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令42条 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | ー |  |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み |  |  | □欠込み無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込み無し □補強有
|  | 令46条１・４項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の配置 | [5 empty] | 壁量計算書・壁量計算に必要な図面
|  | 令46条３項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打ち材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □ その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 平12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | [5 empty] | 金物リスト・平面図
| 令第３章８節 |  | 構造計算 | 保有水平耐力計算等の規定 | 建築物全体について ○ |  |  |  |  | 構造計算書
構造関係規定チェックリスト（小規模木造建築物） |  |  |  |  | 【資格】 |  | 級建築士 | （ ）登録第 号
規模制限無し増改築（構造上分離） |  |  |  |  | 【氏名】 |  |  |  | ㊞
□ | 【既存部分】構造計算によって、構造耐力上安全であることを確認する【増改築】現行の基準に適合させる | [9 empty] | ⅣB
| 構造関係規定 |  |  | 内容 | 適用範囲 |  | チェック |  |  | 提出図面
[5 empty] | 既存部分 | 増築部分
| 耐久性等関係規定 | 令37条 | 構造部材の耐久 | 構造耐力上主要な部分の防腐若しくは摩損防止の措置 | ○ | ○ | □腐朽等しにくい材料 □防腐等措置
|  | 令38条１項 | 基礎の種別 | 基礎の種別 |  |  | □布基礎 □べた基礎 □その他
|  | 令38条５項 | 基礎ぐい | 基礎ぐいの打撃力その他外力に対する構造耐力上の安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令38条６項 | 木ぐい | 常水面に対する木ぐいの高さ |  |  | □該当なし □該当（□常水面下 □その他）
|  | 令39条１項 | 屋根ふき材等の緊結 | 屋根ふき材等が脱落しないための措置 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令41条 | 木材 | 構造耐力上主要な部分に使用する木材の耐力上の欠点 |  |  | □欠点無し
|  | 令49条１項 | 外壁内部等の防腐措置等 | 軸組が腐りやすい構造である部分の下地への防水紙等の仕様 |  |  | □防水紙使用 □その他
|  | 令49条２項 | 同上 | 柱、筋かい及び土台の地面から１ｍ以内の部分の防腐・防蟻措置等 |  |  | □防腐等措置 □腐朽等しにくい材料
| その他の仕様規定 | 令38条２・３項 | 基礎の構造方法 | 異種構造の併用禁止・平12年建告第1347号の構造方法による基礎 | ー | ○ |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条２項 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令42条 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み |  |  | □欠込み無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込み無し □補強有
|  | 令46条１・４項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の配置 | [5 empty] | 壁量計算書・壁量計算に必要な図面
|  | 令46条３項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打ち材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □ その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 平12年建告第1460号の構造方法による継手又は仕口 | [5 empty] | 金物リスト・平面図
| 法２０条第２号イ後段・３号イ後段 |  | 地震に係る構造計算 | 許容応力度計算等 | ① | 既存部分は①②③のいずれかを選択する |  |  |  | 構造計算書
| 昭５６年時の仕様規定 | 令38条１・２項 | 基礎の安全性 | 構造耐力上安全な構造、異種構造の併用禁止 | ② |  |  |  |  | 基礎詳細図
|  | 令39条 | 屋根ふき材等の構造 | 昭46年建告第109号の構造方法による屋根ふき材等の緊結 | [5 empty] | 屋根詳細図・外壁詳細図
|  | 令39条の２ | 屋上から突出する水槽等 | 屋上から突出する水槽等の地震その他の振動及び衝撃に対する安全性 |  |  | □該当なし □該当（□安全性有り □その他）
|  | 令42条１項 | 土台及び基礎 | 最下階の柱と土台又は基礎との緊結 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令42条２項 | 基礎の構造 | 一体の鉄筋コンクリート造又は無筋コンクリート造の布基礎 | [5 empty] | 基礎詳細図
|  | 令43条 | 柱の小径 | 柱の小径、横架材間の垂直距離に対する割合、隅柱の措置、柱の細長比 | [5 empty] | 柱の部材リスト・平面図
|  | 令44条 | はり等の横架材 | はり等の横架材の中央附近の下側への耐力上支障のある欠込み |  |  | □欠込無し
|  | 令45条１・２項 | 筋かいの材料 | 引張り力及び圧縮力を負担する筋かいの材料と寸法 | [5 empty] | 筋かいの部材リスト
|  | 令45条３項 | 筋かい端部の緊結 | 筋かい端部の、柱と横架材との仕口に接近した部分での緊結 |  |  | □金物で緊結 □その他（ )
|  | 令45条４項 | 筋かいの補強 | 筋かいをたすき掛けするためにやむを得ず欠込みをする場合の補強措置 |  |  | □欠込無 □補強有り
|  | 令46条1・３項 | 構造耐力上主要な軸組 | 壁又は筋かいを入れた軸組の釣合いよい配置、必要壁量の設置 | [5 empty] | 壁量計算書・平面図
|  | 令46条２項 | 火打材・振れ止め | 床組及び小屋ばり組の隅角の火打材の使用、小屋組の振れ止めの措置 |  |  | □火打材使用 □振れ止め有り □その他（合板）
|  | 令47条 | 継手又は仕口 | 継手又は仕口のボルト締、かすがい打、込み栓打等による緊結 | [5 empty] | 継手仕口金物リストに示す
| 耐震改修促進法 H18国交告184・185号 |  | 耐震診断基準 |  | ③
| 令８２条１号～３号 |  | 地震以外に係る構造計算 | 許容応力度計算等（令46条4項壁量計算でも可） | ○ | ー |  |  |  | 構造計算書又は壁量計算書