消防計画書

防火対象物名

概　　　　　　　　要

１　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　）－　　－

２　所在地

３　管理権原者(代表者)氏名

生年月日　　　　　　年　　　月　　　日

４　防火管理者氏名

生年月日　　　　　　年　　　月　　　日

５　敷地面積　　　　　　　　　　　　　　㎡

６　建築面積　　　　　　　　　　　　　　㎡　　延面積　　　　　　　　　　　　　㎡

７　収容人員（合計）　　　　　　　　　　人

（※別紙「防火対象物の収容人員の算定方法」に基づき算定すること。）

８　建物の構造及び概要

| 棟 の 名 称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 建 物 の 概 要 | 構造 |  |  |
|  | 建築年月日 | S.H 年 月 日 | S.H 年 月 日 |
|  | 階数（地上/地下） | 地上 ／地下 | 地上 ／地下 |
|  | 各階の用途 |  |  |
|  | 床面積 | ㎡ | ㎡ |
| 収容人員 | 従業員（人） 不特定者（人） | 人 人 | 人 人 |

消　防　計　画　書

第1章　総　　　　則

第1節　目　　　　的

(目　　的)

第１条　この計画は消防法第8条第1項に基づき　　　　　　　　　　　における防火管理業務について必要な事項を定め、火災、地震、その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害を最小限に防止することを目的とする。

第2節　消防計画の適用範囲及び防火管理の責務

（消防計画の適用範囲）

第２条　この消防計画は、　　　　　　　　　　に勤務または宿泊及び出入するすべて

の者に適用する。

（防火管理の責務と業務）

第３条　防火管理者は　　　　　　　　　　とし、防火管理上必要な業務を行うときは、

管理権原者の指示を求め、誠実に職務を遂行し、次の業務を行う。

（１）消防計画の作成、変更及び届出に関すること。

（２）消火、通報、避難誘導等の各種訓練の実施に関すること。

（３）建物の構造、火気使用設備器具、危険物設備等の自主点検の実施及び監督に

関すること。

（４）消防用設備等の自主点検の実施及び監督に関すること。

（５）収容人員の適正管理に関すること。

（６）避難口等の避難経路に関すること。

（７）消防用設備等の設置位置及び避難経路を明示した｢避難経路図｣の作成、掲

示に関すること。

（８）自衛消防隊組織の編成及び任務分担(夜間を含む)に関すること。

（９）防火担当責任者、火元責任者に対する指導監督に関すること。

（10）火災予防上必要な検査並びに従業員の防火教育に関すること。

（11）消防機関への報告、連絡及び届出に関すること。

①消防計画の届出(変更のつど)

②消防用設備等の点検及び火災予防上必要な検査並びに従業員の教育訓練

時の指導員要請

③その他法令に基づく報告、連絡及び届出

（12）火気使用場所等の指定または制限に関すること。

①喫煙禁止場所及び喫煙場所の指定

②火気使用設備器具等の使用場所及び使用禁止場所の指定

（13）工事中の火気取扱上の注意、監督に関すること。

第2章　予防管理対策

第1節　予防管理組織等

(予防管理組織)

第４条　予防管理組織は、火災予防のための組織と、自主点検・検査を実施するための

組織とする。

(予防のための組織)

第５条　火災予防のための組織は、平素における火災予防及び地震発生時の出火防止を

図るため防火管理者の下、各階及び各棟ごとに防火担当責任者をおく。また、一

定区域ごとに火元責任者をおくものとする。

(火元責任者の業務)

第６条　火元責任者は次の業務を行う。

（１）担当区域の火気管理。

（２）担当区域の建物、火気使用設備器具、電気設備、危険物施設及び消防用設

備等の日常における維持管理。

（３）地震時における火気使用設備器具の使用停止および安全確認。

（４）担当区域の避難及び通路等の維持管理。

（５）その他、火災予防上必要な事項。

(定期に点検・検査を実施する組織)

第７条　消防用設備等、防火・避難施設、火気使用設備器具等は施設、設備に応じて、これらを維持管理するための定期点検・検査組織を編成しなければならない。

第2節　火災予防措置

(防火管理者への連絡事項)

第８条　次の事項を行う者は、防火管理者へ事前に連絡し、火災予防上必要な指示を受

けなければならない。

（１）指定場所以外で臨時に火気を使用するとき。

（２）火気使用設備器具を設置または設置場所を変更するとき。

(宿直者、警備員の業務)

第９条　宿直者、警備員は常時館内及び建物周辺を巡回し、火災予防上の安全を確認す

るほか、次の業務を行うこと。

（１）各階火気使用箇所及び管理状況の確認。

（２）消防用設備等の適正な機能保持の確認。

（３）避難口、廊下、階段及び避難通路等の状況確認。

（４）その他、火災予防及び人命安全上必要な事項。

２　　宿直者、警備員は巡回等の結果を防火点検日誌に記録し、防火管理者に報告す

ること。

(火気使用時の遵守事項)

第１０条　火気等を使用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

（１）各室、各階及びロビー等で使用する灰皿、吸がらの後始末は完全にすること。

（２）火気使用設備器具は使用前後に点検を行い、安全確認をすること。更に周囲

は常に整理整頓をしておくとともに、可燃物を接近させないこと。

（３）終業時には必ずガスの元栓、コンセント等の確認を行うこと。

(工事等にともなう連絡事項)

第１１条　工事責任者は、増改築、模様替え等の工事を行う時は、その内容を検討し、

事前に消防本部へ連絡して指導を受けるとともに火災予防上必要な措置を講

ずるものとする。

（１）溶接等の火気を使用して作業を行うとき。

（２）危険物品等を使用して作業を行うとき。

（３）消防用設備等の機能を全部または一部の停止しようとするとき、及び移設や

取替えをしようとするとき。

（４）工事現場で工事用シートを使用するとき。

（５）その他、工事に関して連絡を必要とするとき。

第3節　宿泊者に対する人命安全対策

(従業員の遵守事項)

第１２条　従業員は次の事項を遵守しなければならない。

（１）宿泊者への避難口の案内に関すること。

（２）防火戸付近には閉鎖の障害及び延焼のおそれとなる物品を置かないこと。

（３）消防用設備等の機能保持の確認を行うこと。

（４）廊下、階段および避難口には避難の際、障害となる物品を取り除き避難通路

を確保すること。

（５）避難口の扉の施錠は、容易に開錠できるようにしておくこと。

第4節　点検・検査

(建物等及び消防用設備等の自主点検)

第１３条　建物等及び消防用設備等の自主点検は別に定める点検表に基づき月１回以上実施する。平素における維持管理は防火管理者が行う。

(点検結果の記録、報告および整備)

第１４条　防火対象物の関係者は、消防用設備等について6ヵ月ごとに点検を実施し、

その結果を記録保存すること。また、点検による不備事項は速やかに是正する

こと。

２　　管理権原者は、消防用設備等の点検結果を　　年に1回消防長に報告すること。

第3章　自衛消防活動対策

第1節　自衛消防隊

(自衛消防隊の設置)

第１５条　自衛消防隊組織として管理権原者を自衛消防隊長(以下｢隊長｣という。)に防

火管理者を自衛消防隊副隊長(以下｢副隊長｣という。)にその下に防火担当者を

定めた自衛消防隊を編成する。

(隊長等の権限及び任務)

第１６条　隊長は自衛消防活動を行う場合、その一切の権限を有し、各隊員に対し指揮命令を行うとともに、消防隊と密接な連携を図り、その組織及び機能が有効に発揮できるよう努めなければならない。

２　　副隊長は隊長を補佐し、隊長不在の場合は、その任務を代行する。

３　　防火担当者は担当区域の初動時における指揮統制を図るとともに災害状況

を逐次隊長に報告しなければならない。

第2節　自衛消防活動

(自衛消防指揮本部の設置および任務)

第１７条　隊長は自衛消防本部(以下｢本部｣という。)を安全な場所に設置し、避難人員

の確認、指揮命令の伝達情報の収集及び消防隊の連絡にあたる。

２　　旗、看板等を掲げ自衛消防指揮本部を設置する。

(通報連絡)

第１８条　火災を発見した者は、ただちに火災発生場所、その他の状況を事務所等の通

報連絡員に連絡するとともに周囲の者に知らせること。

２　　通報連絡員は次の事項を行う。

（１）消防機関への連絡は、１１９番または火災通報装置により通報する。

（２）管理権原者及び防火管理者等への通報連絡。

（３）管理権原者及び防火管理者の指示に基づく非常放送設備等による館内放送。

（４）帰宅中の従業員等への通報連絡。

（５）各防火担当責任者及び各関係機関への通報連絡。

(情報収集)

第１９条　情報収集活動は、館内放送、内線電話、無線電話、携帯電話等を使用して行

う。さらに、混乱防止を図るため、必要な情報を館内にいる宿泊客、出入する

すべての者に知らせる。

(消火活動)

第２０条　消火活動は、消火器、屋内消火栓等を活用し災害の拡大防止にあたる。

(避難誘導)

第２１条　避難誘導係員は、非常口を開放し、隊長の命令または避難経路図に従って火

災等の発生場所の反対側、屋内階段および屋外階段を使用し避難させる。また、

避難器具の設定には十分注意する。

２　　避難誘導にあたっては、携帯拡声器、非常放送設備等を用いて避難方向を指

示し避難者のパニックを防止する。

３　　エレベータによる避難誘導は禁止する。

４　　老人、子ども、身体障害者等の災害弱者を優先的に、避難誘導する。

５　　客室ごとに逃げ遅れた者がいないかを確認するとともに、負傷者及び逃げ遅

れ等の情報を得た者は、指揮本部に連絡する。

６　　忘れ物等による再入者のないようにする。

７　　避難集合場所に集合した避難者を宿泊名簿を活用し人員の確認を行い、避難

が完了したならば、その旨を指揮本部に報告する。

(防護措置)

第２２条　ボイラー等の運転停止、避難者の確認を行い防火戸及び防火シャッター等の

閉鎖を行う。

(応急救護)

第２３条　本部と併設して救護所を設置し、負傷者の応急手当を行うとともに、氏名、

傷病を記録し、救護隊と密接な連絡を図り負傷者の救護にあたる。

(重要書類搬出)

第２４条　重要書類、宿泊者名簿、その他重要物件の搬出を行うこと。

(休日、夜間の体制)

第２５条　休日、夜間における災害活動は、宿泊者の人命安全を最優先として活動を行

うこと。

２　　宿直者、警備員の中より防火責任者を定め、それぞれの分担は別に定める｢休

日、夜間における自衛消防活動編成要領｣により災害の防御にあたる。

第4章　震災対策

第1節　震災予防措置

(震災予防措置)

第２６条　地震災害の予防措置は第7条に定める自主点検のほか、次の事項を行う。

（１）建物及び付随する施設(看板、窓枠等、ロッカー、自動販売機、陳列棚等)

の倒壊、転倒、落下等の防止措置。

（２）火気使用設備器具等の転倒防止措置及び消火器、消火設備等の検査。

（３）危険物施設、プロパンガスボンベの転倒、落下漏洩による発火防止の検査。

（４）震災時の備蓄品として別に定める表に基づき備蓄する。

(震災後の安全措置)

第２７条　震災後の安全措置は次のとおりとする。

（１）地震発生直後は、身の安全を第一とする。まず、机の下や建物の間仕切りな

ど丈夫そうな場所に一時避難後、落下物に注意し安全な場所に避難すること。

（２）出火防止

火気使用設備器具等の点検を行い、その安全の確認後、使用を開始する。

ボイラーの停止及び燃料バルブ等の操作の確認。

プロパンガスボンベの元栓、ホースの確認。

（３）地震後、防火管理者及び防火担当責任者は二次災害を防止するため、建物、

火気使用設備器具および危険物施設について点検検査を実施し、異常が認めら

れた場合は、ただちに応急措置を行う。

（４）各設備器具は、安全を確認後使用する。

(震災後の活動)

第２８条　震災時の活動は第3章によるほか、次によるものとする。

（１）情報収集等

情報連絡担当班は次のことを行う。

テレビ、ラジオ、携帯電話、町内有線放送及び行政機関が行う広報等、あら

ゆるメディアにより情報収集を行う。

混乱防止を図るため、必要な情報は館内にいる宿泊客、出入するすべての者

に知らせる。

（２）避難誘導等

避難誘導班は宿泊客、出入りする全ての者の混乱防止に努め、次のことを

行う。

宿泊客、出入りする全ての者を落ち着かせ、隊長から避難命令があるまで照

明器具などの転落落下に注意しながら柱の周りや壁際など安全な場所で待機させる。

宿泊客、出入りする全ての者を避難誘導するときは、一次避難場所

に集合させ、加賀市指定の二次避難場所　　　　　　　　　　　までの道路状況、地区の被害状況等を考慮し避難誘導する。

避難は、防災関係機関の避難命令、または、隊長の命令により行う。

避難誘導班は、宿泊客、出入りする全ての者の先頭、最後尾に位置して行う。道路避難の時は、ブロック塀、倒壊建物等を避けて避難すること。

避難には自動車等を使用せず全員徒歩とすること。

（３）警戒宣言発令時の対応措置

警戒宣言が発令された時、隊長は次の任務を行う。

宿泊客、出入りする全ての者等に対する警戒宣言発令の伝達に先立ち、まず、

全従業員、関係者へ携帯拡声器、放送設備、携帯電話等を使用し伝達する。

宿泊客、出入りする全ての者等に携帯拡声器、放送設備を使用し伝達する。

（４）震災による被害の防止措置

震災により火災発生のおそれのある火気使用設備器具の使用は、原則として

禁止する。やむを得ず使用する場合は、最小限の使用とする。

窓ガラスの飛散、破損の防止措置。照明器具、ロッカー、書棚、ＯＡ機器、

物品の転落落下防止措置。

（５）震災による火災の防止措置

従業員は、身近で使用中の火気使用設備器具を直ちに停止する。

館内に火災が発生した場合は、避難誘導を除いて他の活動に優先して消火活

動にあたる。

第5章　防火教育及び訓練

第1節　防火教育等

(防火教育)

第２９条　防火教育は別に定める内容で実施する。

(訓練)

第３０条　訓練は別に定める内容で実施する。

２　　休日、夜間の従業員、警備員による消火、通報、避難誘導訓練を実施する。

(訓練実施の通知、訓練結果)

第３１条　自衛消防訓練を実施する場合は｢消防訓練通知書｣により、消防本部に通知す

ること。また、訓練終了後は速やかに｢消防訓練実施結果報告書｣により消防本

部に実施結果を報告すること。

２　　消防訓練通知書、消防訓練実施結果報告書はともに2部提出する。正本は消

防本部で保管し、副本は防火対象物維持台帳に綴り保管する。

この計画書は令和　　年　　月　　日より施行する。

第5条の火災予防のための組織は下記の内容とする。

防火担当責任者は、責任区域内の下記の設備等を管理する。

１　消防用設備等を管理する。

２　火気使用設備器具の安全確認。

３　防火戸、防火シャッターの維持管理。

４　避難通路の障害物の除去および管理。

５　避難口の施錠確認。

６　喫煙管理の徹底。

火災予防のための組織編成表

| 防火管理者 | 防火担当責任者 | 火元責任者 | 責任区域 |
| --- | --- | --- | --- |
| 防火管理者補佐 防火管理者 |  |  |  |

第7条の定期に点検・検査を実施する組織は下記の内容とする。

施設・設備別点検検査適任者

| 消防用設備等 |  |
| --- | --- |
| 建築物 |  |
| 火気使用設備器具 |  |
| 危険物施設 |  |
| 電気設備器具 |  |

第１３条の建物等及び消防用設備等の自主点検は下記の内容とする。

建物の自主点検

| 検査対象 | 検査実施日（月１回以上） | 検査員 |
| --- | --- | --- |
| 建物 |  |  |
| 火気使用設備器具 |  |  |
| 消防用設備等 |  |  |

第１４条の点検結果の記録、報告及び整備を行うための組織は下記の内容とする。

消防設備等の点検実施者及び実施月日指定表

| 点検種別 点検対象 | 防火管理者及び点検資格者が行う点検 |
| --- | --- |
|  | 機器点検 | 総合点検 | 実施者 |
| 消火器 | 月 －日 | 月 －日 | 防火管理者 点検資格者 ℡ － |
| 自動火災報知設備 |  |  |  |
| 誘導灯・誘導標識 |  |  |  |

第１５条の自衛消防隊の設置組織編成は下記の内容で実施する。

自衛消防隊組織編成表

| 自衛消防隊副隊長 （ ） 自衛消防隊長 （ ） | 通報連絡班 | 通報連絡係 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 情報収集班 | 情報収集係 |  |
|  | 消火班 | 消火係 |  |
|  | 避難誘導班 | 避難誘導係 |  |
|  | 安全防護班 | 防火シャッター係 |  |
|  |  | 危険物係 |  |
|  |  | ガス係 |  |
|  |  | 電気係 |  |
|  | 救護班 | 救護係 |  |
|  | 重要物件搬出班 | 重要物件搬出係 |  |
|  | その他 |  |  |

第１８条の火災発生時の緊急連絡は下記の内容とする。

火災時における連絡

| 管理権原者 ℡（ ） ℡（ ） ℡（ ） | 防火管理者 ℡（ ） |
| --- | --- |
|  | 防火管理者補佐 ℡（ ） |
| 消防機関への通報 １１９ 火災通報装置 | 施設内放送 (非常放送) |
| 従業員への連絡系統 |

第１７条より第２５条までの自衛消防隊の任務分担は下記のとおりとする。

自衛消防隊任務分担表

| 分 担 | 任務内容 |
| --- | --- |
| 指揮本部 | 自衛消防隊の総指揮にあたる。 |
| 通報連絡班 | １ 消防機関への通報（１１９番・火災通報装置） ２ 施設内非常放送等による放送 ３ 従業員寮および帰宅中の従業員への連絡 |
| 消火班 | 消火器、屋内消火栓を活用し、延焼拡大防止にあたる |
| 避難誘導班 | １ 携帯マイク等を活用し、避難経路図に従い避難方向を指示しパニックを防止する ２ 非常口を開放または避難器具を操作し避難誘導にあたる |
| 防護措置班 | １ 電気、ガス、危険物施設の安全措置 ２ 防火戸、防火シャッターの閉鎖 ３ 避難通路の障害物の除去 |
| 救護班 | 負傷者の応急救護にあたるとともに、救急隊との連携を密にする |
| 搬出班 | 重要書類、重要物件の搬出 |
| その他 | 任務の終了した者より総指揮者の指示に従い、火災防御にあたる |

（注）この分担表は、全従業員に周知徹底すること。

第２５条の夜間における自衛消防活動体制は下記の内容とする。

夜間における火災発生時の火災防御人員状況

１ 警備保障 ２ 夜間警備員 常駐方式 巡回方式 遠隔移報方式 受託者 住 所 氏 名

２ 家族及び従業員宿直者

３ 深夜作業従業者 時まで

４ 従業員体制及び指令（ ） （１）第１次出場 （ ） （２）第２次出場 （ ） （３）第３次出場 （ ）

（注）　火災防御は、家族、宿直制専従員、警備保障等の夜間人員数。

氏名、年齢等の夜間火災防御体制状況を詳細に記載すること。

| 自衛消防組織夜間編成表 (火災発生時防御編制) |
| --- |
| １ 警備責任者 |  |
| ２ 通報連絡員 |  |
| ３ 避難誘導係 |  |
| ４ 消火係 |  |
| ５ 防護措置係 |  |
| ６ 重要物件搬出係 |  |
| ７ 救護係 |  |

第２６条に基づく震災時備品備蓄場所は下記の内容とする

|  | 備 蓄 品 目 | 数 量 | 備蓄場所 | 担 当 者 | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| １ | 保存用飲料水 |  | 倉 庫 |  |  |
| ２ | 給食・給水・炊飯用品一式 |  | 倉 庫 |  |  |
| ３ | 保存用食料(主食・副食) |  | 用 度 |  |  |
| ４ | 医薬品(救急セット) |  | フロント |  |  |
| ５ | 搬送用具(担架等) |  | フロント |  |  |
| ６ | 保護用品(ヘルメット等) |  | フロント |  |  |
| ７ | 照明器具(防水ライト) |  | フロント |  |  |
| ８ | 携帯ラジオ |  | フロント |  |  |
| ９ | 携帯用発電機・コードリール |  | 倉 庫 |  |  |
| 10 | 救助用具(工具、スコップ、ジャッキー等) |  | 倉 庫 |  |  |
| 11 | 毛布、タオル等 |  | 倉 庫 |  |  |
| 12 | 予備の電池 |  | 倉 庫 |  |  |
| 13 | ライター、マッチ |  | 倉 庫 |  |  |
| 14 | 簡易テント |  | 倉 庫 |  |  |
| 15 | 簡易トイレ |  | 倉 庫 |  |  |
| 16 | その他非常時に必要なもの一式 |  | 倉 庫 |  |  |

※　定期に点検を行い、不足物品は速やかに補充するものとする。また、飲料水、食料等は最低　　　人分、　　　　日分を確保するものとする。

第２９条、第３０条の防火教育・消防訓練は下記の内容で実施する

| 区 別 | 実施月日 | 備 考 |
| --- | --- | --- |
| 基礎訓練 部分訓練 | 消火訓練 | －月 －日 | －月 －日 | 随時 |
|  | 通報訓練 | －月 －日 | －月 －日 |  |
|  | 避難訓練 | －月 －日 | －月 －日 |  |
| 総合訓練及び防災教育 | 月 －日 | 月 －日 |  |
| 震災訓練 | 上記の各種訓練に準じて行うほか、関係機関が行う訓練に積極的に参加する。 |

防火教育時の確認事項

１　あなたの担当するお客様に避難口の場所を説明できますか。

２　あなたの持ち場近くにある消火器の位置を覚えていますか。

３　消火器を使えますか。

４　館内にある消防用設備等の種類と使用方法を知っていますか。

５　火災時の通報先と電話番号を知っていますか。

６　自衛消防隊としてのあなたの任務を知っていますか。

７　避難口の位置を覚えていますか。

８　喫煙について守らなければならないことを知っていますか。

９　火気使用設備器具を使用する際には守るべきことを覚えていますか。

10　避難器具の設置位置を覚えていますか。また、使用方法を知っていますか。

11　防火戸について、注意すべきことを知っていますか。

12　物品等を絶対に置いてはいけない場所を知っていますか。

(注)　防火教育、消防訓練を実施する場合は、「消防訓練通知書」により消防本部に通知する。

防火対象物の避難経路消防用設備等の設置位置を記入する

凡例

消火器

屋内消火栓箱

自火報受信機

誘導灯

避難経路

プロパンガス

危険物施設

# Text boxes

LPG