消防計画書

（乙種防火対象物・テナント用）

防火対象物名

（乙種対象物・テナント）概要

１　名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　電話番号（　　　）－　　－

２　所在地　　　加賀市　　　　　　　　　　　　　（　　　　　ビル　　階）

３　管理権原者(代表者)氏名　　　　　　　　　　　　 携帯番号（　　　）－　　－

４　防火管理者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　携帯番号（　　　）－　　－

５　乙種対象物又は店舗面積　　　　　　　　　　　　　㎡

６　収容人員（合計）　　　　人（従業員　　人、不特定者　　人）

（※　収容人員の算定方法は、消防法施行規則第１条の３に定められています。）

(目的)

第１条　この消防計画は、消防法第8条第１項に基づき貴対象物における防火管理業務について必要な事項を定め、火災地震その他の災害の予防及び人命の安全並びに被害を最小限に防止することを目的とする。

(消防計画の適用範囲)

第２条　この消防計画は、乙種防火対象物又はテナントに勤務する従業員、出入するすべての者に適用する。

(防火管理の責務と業務)

第３条　防火管理者は防火管理者選任届出通りとし、防火管理上必要な業務を行うほか、次の業務を行う。

（１）　消防計画の作成、変更及び届出に関すること。

（２）　防火教育、消防訓練の実施に関すること。

（３）　避難または防火上必要な設備の点検及び維持管理に関すること。

（４）　消防用設備の自主点検に関すること。

（５）　自衛消防隊組織の編成に関すること（夜間を含む。）。

（６）　火元責任者の指定及び火気取扱い上の注意。

- その他防火管理上必要な業務。

（防火管理組織）

第４条　火災予防に徹底を期すため、防火管理者の下に火元責任者をおくものとする。

２　火元責任者は、消防用設備、避難設備及びその他火気使用設備について適正管理機能保持のための業務を行い、分担は別に定める内容とする。

（消防用設備等の自主点検）

第５条　消防用設備等の自主点検は別に定める点検表に基づき月１回実施する。平素における維持管理は防火管理者が行う。

（消防用設備等の点検報告）

第６条　防火対象物の関係者は、消防用設備等について６ヶ月毎に点検を実施し、その結果を記録保存する。また、点検による不備事項は速やかに是正する。

２　管理権原者は、消防用設備等の点検結果を消防長に下記のとおり報告する。

（※　特定防火対象物は１年に１回、非特定防火対象物は３年に１回）

(自衛消防隊の設置)

第７条　火災その他の事故発生時、被害を最小限にとどめるため、非常時に備え自衛消防隊組織を編成する。

(火気使用時の遵守事項)

第８条　当該施設を使用する者、または勤務する者は火気等について次の事項を遵守しなければならない。

（１）　火気使用設備器具は使用する前後には、点検を行い安全を確認すること。

（２）　調理室、湯沸し場等は整理整頓すること。

（３）　プロパンガス器具等を使用した後は元栓を締めること。

（４）　危険物の保管、取扱いについては十分注意すること。

（５）　避難経路については、避難障害となる物品を置かないこと。

（避難経路）

第９条　防火管理者は人命の安全を確保するため、消防用設備等の設置位置、避難経路図を作成し、避難に万全を図るものとする。

（防火教育訓練）

第10条　災害等に際し、被害を最小限に防止するため、防火教育・訓練を別に定める内容で実施する。

（消防訓練）

第11条　消火、通報、避難訓練は別に定める内容に基づき、定期的に実施する。

（※　特定防火対象物は年２回以上、非特定防火対象物は年１回以上）

（消防訓練通知・消防訓練結果報告）

第12条　消防訓練を実施する場合、「消防訓練通知書」により消防本部に通知するとともに、消防訓練結果を「消防訓練結果報告書」により消防本部に報告するものとする。

（震災予防措置）

第13条　震災以外の予防措置は第５条に定める自主点検によるほか、次の事項を行う。

（１）　建物及び付随する設備器具（看板、ロッカー、棚等）の倒壊、転倒、落下防止措置。

（２）　火気使用設備器具等の転倒・転落防止措置。

（３）　危険物施設からの漏洩、プロパンガスボンベ等の転倒、漏洩等による発火防止の措置。

（４）　震災時の備蓄品として別表に基づき備蓄する。

（震災後の安全措置）

第14条　震災後の安全措置は次のとおりとする。

（１）　震災発生直後は身の安全を第一とする。まず、机等の下、建物の間仕切りなど丈夫そうな所に一時避難し、落下物に注意し安全な場所に避難すること。

（２）　出火防止に留意すること。

①　火気使用設備器具等の点検を行い、その安全を確認後、使用を開始する。

②　ボイラーの停止及び燃料バルブ等の操作確認。

③　プロパンガスボンベの配管、ホースの確認。

（３）　震災後、防火管理者及び火元責任者は、二次災害を防止するため建物、火気使用設備器具及び危険物施設について点検を実施し、異常が認められた場合は直ちに応急措置を行う。

（４）　各設備器具は安全を確認後使用する。

（震災後の活動）

第15条　震災後の活動は次によること。

（１）　情報収集

テレビ、ラジオ及び行政機関が行う広報等あらゆるメディアにより情報収集を行う。

（２）　避難誘導等

①　勤務または出入する全ての者を落ち着かせ、自衛消防隊長の避難指示があるまで、キャビネット、照明器具等の転倒・落下に注意しながら柱の周囲や壁際など安全な場所で待機する。

②　勤務または出入する全ての者を避難誘導するときは、一次避難場所建物正面空地に集合させ、防

災関係機関の避難命令または自衛消防隊長の命令により、市指定の二次避難場所までの道路状況、地域の被害状況等を考慮して避難誘導する。

③　道路避難の時は、落下物、倒壊建物等に気をつけて避難する。また、避難の際には自動車の使用を避け、徒歩とする。

（３）　警戒宣言発令時の対応措置

警戒宣言が発令された時、自衛消防隊長は勤務または出入する全ての者に対し、放送設備、携帯拡声器等を使用し伝達する。

（４）　震災による被害の防止措置

①　震災により火災発生のおそれのある火気使用設備器具の使用は、原則として禁止する。やむを得ず使用する場合は最小限の使用とする。

②　窓ガラスの飛散防止措置。キャビネット、照明器具、ＯＡ機器等の物品の転倒・落下防止措置。

（５）　震災による火災防止措置

①　身近で使用中の火気使用設備器具は直ちに使用を停止する。

②　建物内に火災が発生した場合は、避難誘導を除いて他の活動に優先して消火活動にあたる。

（工事等にともなう連絡事項）

第16条　工事責任者は、増改築、模様替え等の工事を行う時は、その内容を検討し、事前に消防本部へ連絡して指導を受けるとともに火災予防上必要な措置を講ずるものとする。

（１）　溶接等の火気を使用して作業を行うとき。

（２）　危険物品等を使用して作業を行うとき。

（３）　消防用設備等の機能を全部または一部の停止しようとするとき、及び移設や取替えをしようとするとき。

（４）　工事現場で工事用シートを使用するとき。

（５）　その他、工事に関して連絡を必要とするとき。

(事務連絡)

第17条　防火管理者は、常に消防機関と連絡を密にし、防火管理業務の適正を期するものとする。

この消防計画は、届出の日から実施する

消防用設備等点検実施者および実施月指定表

（第６条関係）

| 点検種別 点検対象 | 防火管理者及び点検資格者が行う点検 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 機器点検 | 総合点検 | 実施者 |
| 消火器 | 月 | 月 | （点検業者名） ℡ － |
| 自動火災報知設備 |  |  |  |
| 誘導灯・誘導標識 |  |  |  |
| （該当するものに○） |  |  |  |

※　テナントの場合・・・点検は（テナント管理者が実施・建物管理者が実施）

防火教育・訓練実施日

（第10条、第11条関係）

| 区 別 |  | 実施月日 |  | 備 考 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 基礎訓練 部分訓練 | 消火訓練 | 随時実施する |  |  |
|  | 通報訓練 | 随時実施する |  |  |
|  | 避難訓練 | 随時実施する |  |  |
| 総合訓練及び防災教育 |  | 月 | 月 |  |
| 震 災 訓 練 |  | 上記の各種訓練に準じて行うほか、関係機関が行う訓練に積極的に参加する。 |  |  |

※　テナントの場合・・・訓練は（テナント単独で実施・建物全体で実施）

防災教育時の確認事項

１　お客様に避難口の場所を説明できますか。

２　あなたの持ち場近くにある消火器の位置を覚えていますか。

３　消火器を使えますか。

４　テナント内にある消防用設備等の種類と使用方法を知っていますか。

５　火災時の通報先と電話番号を知っていますか。

６　自衛消防隊としてのあなたの任務を知っていますか。

７　避難口の位置を覚えていますか。

８　喫煙について守らなければならないことを知っていますか。

９　火気使用設備器具を使用する際には守るべきことを覚えていますか。

- 避難器具の設置位置を覚えていますか。また、使用方法を知っていますか。

- 防火戸について、注意すべきことを知っていますか。

- 物品等を絶対に置いてはいけない場所をしっていますか。

別紙で、建物平面図に避難経路及び消防用設備等の設置位置を記入する。

凡例

消火器

屋内消火栓箱

自火報受信機

誘導灯

避難経路

プロパンガス

LPG

危険物施設

火気使用設備