火気使用の露店,屋台について

届出と消火器の設置が必要です！

加賀市火災予防条例が改正され、平成26年8月1日以降、イベントを行う際、下記の火災予防対策が強化されました。

多数の者の集合するイベント

＜対象＞祭り、祭礼、縁日、花火大会、展示会など

＜火気器具とは？＞

固体、気体、液体燃料又は電気を使用する器具

（炭、ＬＰガス、ガソリンを使用する器具、携帯用発電機など）

＜対象外のイベントは？＞

町会や小中学校などが主催するイベント等で、地域住民が親睦を目的に集合するような一定の面識があるなど個人的つながりを基本とし、不特定多数のものが参加しないイベントについては対象外とします。この場合でも安全安心のため、自主的に消火器を準備するよう心がけましょう。

※ただし、露店商や模擬店など営利を目的とする店舗が開設する場合は届出の対象となります。

裏面の火災予防チェックシートを使って確認願います！

----------------詳しくは、お近くの消防署にお問い合わせ下さい---------------

消防本部 予防課　   加賀市弓波町257　　　　　        　0761-72-0758

消防署　大聖寺分署  加賀市大聖寺南町二4１　           　0761-73-0119

消防署　片山津分署  加賀市源平町5１             　　　　0761-74-0119

消防署　山代分署　  加賀市山代温泉北部1丁目94　      　0761-77-0119

消防署　山中分署    加賀市山中温泉西桂木町ヌ17番地2 　 0761-78-0119

露店等の火災予防チェックシート

～安全で楽しいイベントのために～

| Ⅰ 露店・屋台等の設営について |
| --- |
| 強風等で屋台・テントが倒壊、飛散したりしないよう固定されているか | 良□ ・ 否□ |
| 消火器の準備をしているか（業務用消火器） | 良□ ・ 否□ |
| Ⅱ こんろ等を使用する場合 |
| こんろ・フライヤー等の周囲には、プラスチック容器等の可燃物や食用油等の危険物を置いていないか | 良□ ・ 否□ |
| Ⅲ ガスボンベを使用する場合 |
| ガス漏れがないことを確認しているか | 良□ ・ 否□ |
| ボンベは安定した場所に転倒しないように鎖やロープ等で固定しているか | 良□ ・ 否□ |
| ガスホースは適正な長さ(３ｍ以下)で、ひび割れなど劣化していないか | 良□ ・ 否□ |
| ガスホースの接続部はホースバンド等で確実に締め付けているか | 良□ ・ 否□ |
| 予備のボンベは火気器具等から２ｍ以上離れた場所に保管しているか | 良□ ・ 否□ |
| ボンベは燃焼器具等の輻射熱を受けず、直射日光の当たらない、通気性のよい場所に設置しているか | 良□ ・ 否□ |
| １本のボンベから２つ以上の器具に分岐してガスを供給していないか （分岐する場合は分岐元に開閉栓を設けること。） | 良□ ・ 否□ |
| Ⅳ ガソリン等の貯蔵・取扱いがある場合 |
| ガソリン等の保管又は取扱いの周囲で、みだりに火気を使用しないか | 良□ ・ 否□ |
| 容器は消防法令に適合した金属製容器を使用し、キャップをしっかりと締めているか | 良□ ・ 否□ |
| 容器は火気や高熱部から離れた、直射日光の当たらない通気性のよい場所で保管しているか | 良□ ・ 否□ |
| ガソリン等を取扱うときは、観客等から十分に安全な距離をとること | 良□ ・ 否□ |
| 容器のキャップを開ける前に、付近に火気がないこと、人がいないことを確認してから、圧力弁等を操作して圧力を抜くこと | 良□ ・ 否□ |
| Ⅴ 発電機を使用する場合 |
| 観客等からできるだけ離れた安全な場所に設置し管理しているか | 良□ ・ 否□ |
| 給油する場合は、必ずエンジンを停止し、付近に火気がないこと、人がいないことを確認すること | 良□ ・ 否□ |
| Ⅵ 電気事故に注意 |
| コードはタコ足配線とせず、足などがひっかからないようにしているか | 良□ ・ 否□ |
| コンセント部分に水がかからないようにしているか | 良□ ・ 否□ |

# Text boxes

★「消火器」の準備（業務用に限る）

★「露店等の開設届出書」の届出

火気器具を

取り扱う露店

※事前に消防本部予防課へ

※車で移動して、食品を調理加工

販売するものも含まれます。

大規模イベント

主催者