## Sheet1
建物及び消防用設備等自主点検記録表 （月１回点検） 令和 年
種 別 | 点検項目 | 1月／ | 2月／ | 3月／ | 4月／ | 5月／ | 6月／ | 7月／ | 8月／ | 9月／ | 10月／ | 11月／ | 12月／
|  | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞ | ㊞
|  | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定 | 判 定
消 火 器 | 階ごとに適正な位置に設置されているか
変形、破損、腐食等の異常はないか
標識の破損、よごれ等はないか
屋内消火栓設備 屋外消火栓設備 | 扉の開閉及び操作を妨げる物品等はないか
ホース、ノズル、バルブ類に異常はないか
表示灯は点灯し、容易に確認できるか
ポンプ室のバルブ類は適正な開閉状態になっているか
動力消防ポンプ設備 | 常時使用できるよう適正な場所に設置されているか
変形､損傷、燃料の不足等はないか
スプリンクラー設備 泡消火設備 水噴霧消火設備 | ヘッドの周囲に障害物はないか
ヘッドの変形、腐食、漏水はないか
間仕切変更等によるヘッドの未警戒部分はないか
圧力計の指示圧力は適正か（制御弁室、ポンプ室の圧力タンク）
ポンプ室のバルブ類は適正な開閉状態になっているか
不活性ガス消火設備 ハロゲン化物消火設備 粉末消火設備 | ヘッドの変形、破損はないか
起動装置の周囲に操作の障害物はないか
ボンベ室は漏水、異常高温となっていないか
操作等の説明標識はついているか
補助散水栓 その他の 移動式消火設備 | 扉の開閉及び操作を妨げる物品等はないか
ホース、ノズル、バルブ類に異常はないか
表示灯は点灯し、容易に確認できるか
使用方法は明示されているか
自動火災報知設備 | 感知器に変形、破損はないか
間仕切の変更等による感知器の未警戒部分はないか
発信機の周囲に障害物はないか
表示灯は点灯し、容易に確認できるか
受信機のスイッチは正常な位置にあるか
ベルは停止状態になっていないか
警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか
火災通報装置 | 通報装置の周囲に障害物はないか
録音されているメッセージ（名称、電話番号、住所）に変更はないか
非常ベル 自動式サイレン 非常放送設備 | ベル又は放送の音量は適正か
放送設備の階選択、一斉放送等の操作機能は正常か
ベル又はスピーカーの変形、脱落等はないか
ガス漏れ火災警報設備 | 検知器、中継器の変形、破損等はないか
受信機のスイッチは正常な位置にあるか
検知器の表示灯は正常に点灯しているか
警戒区域図は受信機の付近に設置してあるか
漏電火災警報器 | 変流器に変形、破損はないか
本体に異常はないか
避難器具 | 操作に障害となる物品等はないか
容易に接近できるか
降下空間の途中に看板、エアコン屋外機等の障害物はないか
降下場所の周囲及び避難路が確保されているか
取付場所の窓等は容易に開放できるか
標識、取扱い説明板等の破損、脱落はないか
器具の腐食、破損等はないか
誘導灯 誘導標識 | 表示パネルの表面に汚れがなく、点灯しているか
内臓バッテリーによる点灯は正常か
照明器具、装飾品等で見えにくくなっていないか
器具の変形、破損等はないか
室内のレイアウト等の変更により、設置位置が不適切となっていないか
排煙設備 | 垂れ壁の作動障害はないか
起動装置の近くに妨げとなる物品等はないか
手動操作箱、装置に変形、破損等はないか
連結散水設備 | ヘッドの周囲に障害物はないか
ヘッドの変形、破損等はないか
バルブ類は適正な開閉状態となっているか
送水口付近に障害物がなく、送水区域表示図があるか
連結送水管 | 放水口のバルブが開いていないか
放水口箱扉の開閉を妨げる物品又は変形等はないか
送水口付近に障害物がないか
送水口標識板に破損等はないか
消防隊進入口 | 標識、表示灯に異常はないか
進入口の周囲に障害となる物品等はないか
消防用水 | 採水口周囲に障害物はないか
消防車は容易に接近できるか
水量は確保されているか
建物周囲 | 可燃物が放置されていないか
避難上、消火活動上有効な通路や空地が確保されているか
防火区画 | 防火戸等の直近に開閉を妨げる物品はないか
防火戸等の変形、破損はないか
防火戸等はスムーズに開閉するか
非常口 | 誘導灯、誘導標識等を隠すものものはないか
廊下 | 誘導灯の消灯はないか
階段 | 避難の妨げとなる物品等はないか
避難通路 | 非常口は容易に開閉できるか
火気管理 | 喫煙は指定された場所で行っているか
吸殻の始末は適切か
調理場、湯沸し場のガス設備器具の元栓の閉め忘れはないか
火気使用設備、器具に異常はないか
火気使用設備、器具は、指定された場所以外で使用していないか
危険物 | 可燃物を放置していないか
少量危険物 | 施設に漏れ、飛散、破損、腐食等の異常はないか
そ の 他 | 火気取扱い状況
ガス器具取扱い状況
ガス漏れ警報器管理状況
ボイラー使用管理状況
電気設備管理状況
危険物施設管理状況