（様式第1号）

専用水道布設工事確認申請書

年　　月　　日

(宛先)加賀市上下水道事業 加賀市長

申請者住所

氏名　　　　　　　　　　　㊞

法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

専用水道の確認を受けたいので、水道法（昭和32年法律第177号）第33条第1項の規定により関係書類を添えて、下記のとおり申請します。

記

| 専用水道の名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 専用水道の所在地 |  |  |  |
| 水道事務所の所在地 |  |  |  |
| 水の供給を受ける者の数 |  |  |  |
| 水の供給が行われる地域 |  |  |  |
| 一日最大給水量 |  |  | 最大 m3/日 |
| 一日平均給水量 |  |  | 平均 m3/日 |
| 水源の種別及び取水地点 |  |  |  |
| 水源の水量の概算 |  |  | m3/日 |
| 水質検査の結果 |  |  | 別添のとおり |
| 水道施設の概要 |  | 取水施設 | 井戸（深さ m 浅井戸・深井戸） |
|  |  |  | 受水（水道事業名 ） |
|  |  |  | 取水ポンプ能力：口径 mm、 kW/hr |
|  |  | 貯水施設 | 受水槽： 無 ・ 有 （容量 m3） |
|  |  |  | 材質：ステンレス・FRP・その他（ ） |
| 水道施設の概要 |  | 導水施設 | 導水管の材質：鋼管・塩ビ管・その他（ ） |
|  |  |  | 導水ポンプ能力：口径 mm、 kW/hr |
|  |  | 浄水施設 | ろ過施設：無 ・ 有（急速・緩速） |
|  |  |  | 消毒施設：無 ・ 有（使用薬品の種類： ） |
|  |  |  | （使用量 ℓ/月） |
|  |  |  | その他の浄水施設（ ） |
|  |  | 送水施設 | 送水管の材質：鋼管・塩ビ管・その他（ ） |
|  |  |  | 送水ポンプ能力：口径 mm、 kW/hr |
|  |  | 配水施設 | 配水管の材質：鋼管・塩ビ管・その他（ ） |
|  |  |  | 配水ポンプ能力：口径 mm、 kW/hr |
| 水道施設の位置、規模及び構造 |  |  | 別図のとおり |
| 浄水方法 |  |  |  |
| そ の 他 | 工事着手年月日 |  | 年 月 日 |
|  | 工事完了予定年月日 |  | 年 月 日 |
|  | 用途 |  |  |
|  | 水道技術管理者 | 住 所 |  |
|  |  | 氏名 |  |
|  |  | 電話番号 |  |
| 参 考 事 項 |  |  |  |

（様式第4号）

記載事項変更届出書

年　　月　　日

（宛先）加賀市上下水道事業 加賀市長

設置者住所

氏名　　　　　　　　　     ㊞

法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

年　　月　　　日付け　　第　　号をもって確認を受けた　　　　専用水道布設工事確認申請書の記載事項に、下記のとおり変更があったので、水道法（昭和32年法律第177号）第33条第3項の規定により届け出ます。

記

| 専用水道の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 専用水道の所在地 |  |  |
| 変更年月日 |  | 年 月 日 |
| 変更事項 |  | ア．申請者の住所及び氏名 |
|  |  | イ．水道事務所の所在地 |
| 変更内容 | 新 |  |
|  | 旧 |  |
| 変更の理由 |  |  |

（様式第5号）

専用水道給水開始届出書

年　　月　　日

(宛先) 加賀市上下水道事業 加賀市長

設置者住所

氏名　　　　　　　　　     ㊞

法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

下記の専用水道について給水を開始したいので、水道法（昭和32年法律第177号）第34 条第1 項で準用する同法第13 条第1 項の規定により届け出ます。

記

| 専用水道の名称 |  |
| --- | --- |
| 専用水道の所在地 |  |
| 給水の区域 |  |
| 給水開始予定年月日 | 年 月 日 |
| 水道技術管理者氏名 |  |
| 水質検査の結果 |  |
| 施設検査の結果 |  |

（添付書類）

・水質検査結果(写し)

・専用水道施設検査結果(様式第5号-別添)

（様式第5号-別添）

専用水道施設検査結果

給水開始前の施設検査を実施した結果は、次のとおりである。

- 検査年月日

- 検査員職氏名

- 検査内容

| 水道施設名称（工事名称） | 検査事項 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 浄水の能力： | m3/日 |
|  | 消毒の能力： (次亜塩素酸ナトリウム) | kg/時 |
|  | 流量： (送水、配水等) | m3/秒 |
|  | 水圧： | MPa |
|  | 耐圧： |  |
|  | 汚染状況： |  |
|  | 漏水状況： |  |

- 本欄は施設の新設、増設又は改造に係る施設(給水装置を含む)について記載する。

- 検査結果の確認

施設検査の結果、すべて設計どおり施工されており、浄水及び消毒の能力、流量、圧力、耐力等は十分保持され、汚染及び漏水もないことを確認した。

確認者　　　水道技術管理者　　　　　　　　　　　　　　㊞

（様式第6号）

専用水道水道技術管理者設置報告書

年　　月　　日

(宛先) 加賀市上下水道事業 加賀市長

設置者住所

氏名　　　　　　　　　　　　㊞

法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

下記のとおり、水道法（昭和32年法律第177号）第34条第1項において準用する同法第19条第1項に規定する、専用水道の水道技術管理者を設置したので報告します。

記

| 専用水道の名称 |  |
| --- | --- |
| 専用水道の所在地 |  |
| 水道技術管理者の設置年月日 | 年 月 日 |
| 水道技術管理者の職名 |  |
| 水道技術管理者の氏名 |  |
| 修了した講習 | 講習名： ( 年 月受講) |
| 水道に関する技術上の 実務経験年数 | 年 か月（ 年 月 日現在） |

（添付書類）

・水道法施行令第6条で定める水道技術管理者の資格を有するものであることを証明する書類。

（様式第7号）

専用水道水道技術管理者変更報告書

年　　月　　日

(宛先) 加賀市上下水道事業 加賀市長

設置者氏名　　　　　　　　　　　      　㊞

住所

法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

下記のとおり、水道法（昭和32年法律第177号）第34条第1項において準用する同法第19条第1項に規定する、専用水道の水道技術管理者を変更したので報告します。

記

| 専用水道の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 専用水道の所在地 |  |  |
| 水道技術管理者の変更年月日 |  | 年 月 日 |
| 変更の理由 |  |  |
| 水道技術管理者の職名 | 新 |  |
|  | 旧 |  |
| 水道技術管理者の氏名 | 新 |  |
|  | 旧 |  |
| 修了した講習 |  | 講習名： ( 年 月受講) |
| 水道に関する技術上の 実務経験年数 |  | 年 か月（ 年 月 日現在） |

（添付書類）

・水道法施行令第6条で定める水道技術管理者の資格を有するものであることを証明する書類。

（様式第8号）

専用水道給水緊急停止報告書

年　　月　　日

(宛先) 加賀市上下水道事業 加賀市長

設置者住所

氏名　　　　　　　　       ㊞

法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

水道法（昭和32年法律第177号）第34条第1項において準用する同法第23条第1項に規定する給水の緊急停止を行ったので報告します。

記

| 専用水道の名称 |  |
| --- | --- |
| 専用水道の所在地 |  |
| 給水を緊急停止した年月日 | 年 月 日 |
| 給水を緊急停止した期間 |  |
| 給水を緊急停止した理由 |  |

（様式第9号）

専用水道業務委託届出書

年　　月　　日

(宛先) 加賀市上下水道事業 加賀市長

設置者住所

氏名　　　　　　　       　㊞

法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

下記のとおり、水道の管理に関する技術上の業務の全部（一部）を委託したので、水道法（昭和32年法律第177号）第34条第1項において準用する同法第24条の3第2項の規定により届け出ます。

記

| 専用水道の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水道管理業務受託者 法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 | 住所 |  |
|  | 氏名 |  |
| 受託水道業務技術管理者の氏名 |  |  |
| 委託した業務の範囲 |  |  |
| 契約期間 |  | 年 月 日 ～ 年 月 日 |

（添付書類）

  - 水道法施行令第7条第3項に掲げる事項についての条項を含む委託契約書の写し

  - 受託水道技術管理者の資格を有することを証する書類

（様式第10号）

専用水道業務委託契約失効届出書

年　　月　　日

(宛先) 加賀市上下水道事業 加賀市長

届出者住所

氏名　　　　　　　　       ㊞

法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

下記のとおり、水道の管理に関する技術上の業務の全部（一部）の委託契約が失効したので、水道法（昭和32年法律第177号）第34条第1項において準用する同法第24条の3第2項の規定により届け出ます。

記

| 専用水道の名称 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 水道管理業務受託者 法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名 | 住所 |  |
|  | 氏名 |  |
| 受託水道業務技術管理者の氏名 |  |  |
| 失効した業務の範囲 |  |  |
| 契約失効年月日 |  | 年 月 日 |
| 失効した理由 |  |  |

（様式第11号）

専用水道廃止報告書

年　　月　　日

(宛先) 加賀市上下水道事業 加賀市長

設置者住所

氏名　　　　　　　　       ㊞

法人又は組合にあっては、主たる事務所の所在地及び名称並びに代表者の氏名

下記のとおり、専用水道を廃止したので報告します。

記

| 専用水道の名称 |  |
| --- | --- |
| 専用水道の所在地 |  |
| 廃止年月日 | 年 月 日 |
| 廃止の理由 |  |